Опросный лист

для заказа ПКУ-С 6(10) У1  (Пункт Коммерческого Учёта Столбовой)

| Сведения о заказчике: |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта: |  |
| Представитель заказчика: Ф.И.О. |  |
| Должность: |  | Тел/Факс |  |

| п/№ | Запрашиваемые данные | Параметры | Ответы Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение Кв: | 6 или 10 |  |
| 2 | Схема подключения счетчика: | 3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН / 2ТТ+2ТН |  |
| 3 | Расположение шкафа учета: | На опоре / другое |  |
| 4 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ—0,6: |
| - | Класс точности обмотки измерения: | 0,2 или 0,5 |  |
| 5 | Трансформаторы тока ТОЛ-10: |
| - | Номинальный первичный ток, А | 5,10,15,20,50,75,100,150,200, 300,400,600 |  |
| - | Класс точности обмотки измерения: | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 |  |
| 6 | Счетчик электроэнергии: | Тип счётчика |  |
| Интеграция в АСКУЭ |
| 9 | Способ передачи данных GSM | Да или нет |  |
| 10 | Порты связи; | RS-485 / RS-232 / токовая петля |  |
| 11 | Количество заказываемых устройств |  |  |
| 12 | Доставка | Самовывоз со склада / доставка поставщика |  |
| Сведения о заказчике: |
| 13 | Организация : |  |
| 14 | Объект: |  |
| 15 | Ответственное лицо (должность, Ф.И.О.) |  |
| Контактные сведения |
| 16 | Телефон, факс, Е-mail |  |